Примерный перечень вопросов для оценки уровня знаний работников соискателей лицензий (лицензиатов) по выполнению работ с применением огнезащитных составов.

Пропиточные (только для древесины).

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Какой нормативный документ предъявляет требования к огнезащите строительных конструкций, изделий и материалов, устанавливает способы огнезащиты, а также порядок выполнения работ по огнезащите?

- В соответствии с каким документом при новом строительстве должна выполняться огнезащита строительных конструкций?

- Допускается ли замена предусмотренных проектной документацией огнезащитных средств?

- Какой документ составляется при разбивании общей площади подвергаемой обработке поверхности на участки в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Какие требования предъявляются к лицам, выполняющим огнезащитные работы в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- С какого возраста  допускаются лица по выполнению работ с применением огнезащитных составов в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Необходимо ли при выполнении работ с применением огнезащитных составов применять индивидуальные средства защиты в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Допускается ли слив остатков огнезащитных средств при промывке оборудования и самих огнезащитных средств в водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования?

- Сколько методов испытаний строительных материалов на горючесть согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Для чего предназначен метод испытания I строительных материалов согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Для чего предназначен метод испытания II строительных материалов согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- На сколько групп горючести, определяемые по методу II согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, подразделяются горючие строительные материалы?

- На какие группы горючести подразделяются горючие строительные материалы согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Огнезащита это:

- Огнезащитная обработка строительной конструкции это:

- Норма расхода защитного средства это:

- Антипирен это:

- СТБ 11.03.02-2010 не распространяется на огнезащитные средства:

- Горение – это …

- Тление – это … :

- Устойчивое горение – это остаточное горение материала, продолжающееся:

- Огнезащитные средства классифицируют:

- По растворимости связующего огнезащитные средства классифицируют:

- По условиям применения огнезащитные средства классифицируют:

- Каким документом внесены изменения в Положение о лицензировании отдельных видов деятельности?

- Подлежат ли лицензированию работы с применением огнезащитных составов?

- Кто имеет право получить лицензию на выполнение работ с применением огнезащитных составов??

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- При выявлении фактов невыполнения мероприятий системы контроля качества оказываемых услуг по выполнению работ с применением огнезащитных составов, лицензирующий орган…

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по выполнению работ с применением огнезащитных составов в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы с применением огнезащитных составов работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям настоящего технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации?

- На какой срок может выдаваться лицензия на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности?

- Какое минимальное количество обученных специалистов необходимо для осуществления работ с применением огнезащитных составов?

- Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий являются?

- Какие системы должны функционировать на предприятии для осуществления лицензируемой деятельности, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 г. № 450?

- Чем обеспечивается огнезащита строительных конструкций из древесины?

- При какой температуре в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций» должны выполняться работы по огнезащите строительных конструкций из древесины методом поверхностной пропитки и нанесения огнезащитных лакокрасочных покрытий?

- При какой влажности воздуха окружающей среды в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций» должны выполняться работы по огнезащите строительных конструкций из древесины методом поверхностной пропитки и нанесения огнезащитных лакокрасочных покрытий?

- Должны ли быть защищены конструкции от атмосферных осадков при выполнении работ по огнезащите строительных конструкций из древесины методом поверхностной пропитки и нанесения огнезащитных лакокрасочных покрытий?

- Должны ли поврежденные места строительных конструкций, пропитанные огнезащитными средствами вне строительной площадки  при их установке по месту назначения  обрабатываться огнезащитными средствами?

- Что необходимо выполнить для производства работ по огнезащите строительных конструкций в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с целью выявления видимых пороков древесины, грибковых поражений, обугленности или ожогов в результате механической обработки, степени загрязнения, наличия других видов покрытий (краска, олифа и др.)?

- Может ли выполняться огнезащита деревянных конструкций, имеющих лакокрасочные и другие покрытия?

- Чем обеспечивается подготовка строительных конструкций из древесины для нанесения огнезащитного средства?

- Что устанавливается при освидетельствовании строительных конструкций из древесины?

- С какой точностью производится измерение площади подвергаемых обработке поверхностей строительных конструкций из древесины?

- При помощи мерительного инструмента какого класса производится измерение площади подвергаемых обработке поверхностей строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- На участки какой площади разбивается общая площадь подвергаемой обработке поверхности строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Должны ли быть очищены от внешних загрязнений строительные конструкции из древесины перед нанесением огнезащитного пропиточного состава?

- Кто устанавливает способы очистки поверхностей строительных конструкций из древесины от загрязнения?

- Оформляются ли итоги освидетельствования строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Какой должен быть расход средства, наносимого на защищаемую поверхность конструкций древесины методом поверхностной пропитки, в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- В соответствии с какими требованиями определяются способы и приемы нанесения средств на защищаемую поверхность древесины?

- С учетом какого документа должен производится каждый этап нанесения огнезащитного пропиточного средства на обрабатываемую поверхность?

- Что должно быть отражено на план-карте по нанесению огнезащитного пропиточного средства на поверхность защищаемых конструкций методом поверхностной пропитки в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- При какой освещенности выполняются работы по нанесению огнезащитного пропиточного средства в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- На сколько групп подразделяют огнезащищенную древесину по эффективности огнезащиты?

- На сколько подгрупп подразделяется огнезащищенная древесина I группы?

- Огнезащищенная древесина I группы огнезащитной эффективности относится к:

- Огнезащищенная древесина II группы огнезащитной эффективности относится к:

- Подгруппа I А огнезащищенной древесины это:

- Подгруппа I Б огнезащищенной древесины это:

- Подгруппа I В огнезащищенной древесины это:

- Огнезащищенная древесина II группы это:

- Что необходимо указать в паспорте на огнезащищенную древесину?

- Огнезащитное покрытие для древесины это:

- ГОСТ 30219-95 распространяется:

- По пропитываемости породы древесины, в соответствии с ГОСТ 20022.2, подразделяют на:

- По вымываемости средства огнезащиты древесины, в соответствии с ГОСТ 20022.2, подразделяют на:

- Способность огнезащищенной древесины распространять пламя по поверхности оценивается по индексу распространения пламени в соответствии с:

- Огнезащищенная древесина I группы подразделяется на:

- Огнезащищенная древесина II группы – … :

- При испытаниях по ГОСТ 16363 средняя потеря массы десяти образцов огнезащищенной древесины II группы должна быть:

- Огнезащищенная древесина подгрупп IA и IБ должна иметь индекс распространения пламени:

- Огнезащищенная древесина подгруппы IВ должна иметь индекс распространения пламени:

- Огнезащищенная древесина II группы должна иметь индекс распространения пламени:

- Огнезащищенная древесина, обработанная трудновымываемыми защитными средствами, применяется в соответствии с требованиями действующих норм в помещениях с влажностью:

- Огнезащищенная древесина, обработанная легковымываемыми защитными средствами, применяется в соответствии с требованиями действующих норм внутри зданий и сооружений в помещениях с влажностью:

- Огнезащищенная древесина при эксплуатации в условиях 100 % относительной влажности воздуха в течение одного месяца не должна увеличивать свою влажность:

- К изготовлению защитных средств и выполнению работ по огнезащите древесины допускаются лица:

- Определение качества огнезащищенной древесины I группы осуществляют:

- Маркировка огнезащищенной древесины включает:

- Огнезащищенная древесина считается обеспечивающей гигроскопичность, если поглощение влаги:

- При испытаниях десяти образцов трудногорючей древесины IB по ГОСТ 16363 максимально допустимая потеря массы должна быть:

- При испытаниях десяти образцов трудногорючей древесины IB по ГОСТ 16363 максимальная температура дымовых газов должна быть:

- При испытаниях десяти образцов трудногорючей древесины IB по ГОСТ 16363 время самостоятельного горения и тления должна быть:

- Огнезащитная эффективность средства по древесине – это … :

- Результаты испытаний огнезащитной эффективности средства и прочностных показателей огнезащищенной древесины оформляют:

Лаки.

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Какой нормативный документ предъявляет требования к огнезащите строительных конструкций, изделий и материалов, устанавливает способы огнезащиты, а также порядок выполнения работ по огнезащите?

- В соответствии с каким документом при новом строительстве должна выполняться огнезащита строительных конструкций?

- Допускается ли замена предусмотренных проектной документацией огнезащитных средств?

- Какой документ составляется при разбивании общей площади подвергаемой обработке поверхности на участки в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Какие требования предъявляются к лицам, выполняющим огнезащитные работы в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- С какого возраста  допускаются лица по выполнению работ с применением огнезащитных составов в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Необходимо ли при выполнении работ с применением огнезащитных составов применять индивидуальные средства защиты в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Допускается ли слив остатков огнезащитных средств при промывке оборудования и самих огнезащитных средств в водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования?

- Сколько методов испытаний строительных материалов на горючесть согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Для чего предназначен метод испытания I строительных материалов согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Для чего предназначен метод испытания II строительных материалов согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- На сколько групп горючести, определяемые по методу II согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, подразделяются горючие строительные материалы?

- На какие группы горючести подразделяются горючие строительные материалы согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Огнезащита это:

- Огнезащитная обработка строительной конструкции это:

- Норма расхода защитного средства это:

- Антипирен это:

- СТБ 11.03.02-2010 не распространяется на огнезащитные средства:

- Горение – это …

- Тление – это … :

- Устойчивое горение – это остаточное горение материала, продолжающееся:

- Огнезащитные средства классифицируют:

- По растворимости связующего огнезащитные средства классифицируют:

- По условиям применения огнезащитные средства классифицируют:

- Каким документом внесены изменения в Положение о лицензировании отдельных видов деятельности?

- Подлежат ли лицензированию работы с применением огнезащитных составов?

- Кто имеет право получить лицензию на выполнение работ с применением огнезащитных составов??

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- При выявлении фактов невыполнения мероприятий системы контроля качества оказываемых услуг по выполнению работ с применением огнезащитных составов, лицензирующий орган…

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по выполнению работ с применением огнезащитных составов в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы с применением огнезащитных составов работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям настоящего технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации?

- На какой срок может выдаваться лицензия на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности?

- Какое минимальное количество обученных специалистов необходимо для осуществления работ с применением огнезащитных составов?

- Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий являются?

- Какие системы должны функционировать на предприятии для осуществления лицензируемой деятельности, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 г. № 450?

- Чем обеспечивается огнезащита строительных конструкций из древесины?

- При какой температуре в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций» должны выполняться работы по огнезащите строительных конструкций из древесины методом поверхностной пропитки и нанесения огнезащитных лакокрасочных покрытий?

- При какой влажности воздуха окружающей среды в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций» должны выполняться работы по огнезащите строительных конструкций из древесины методом поверхностной пропитки и нанесения огнезащитных лакокрасочных покрытий?

- Должны ли быть защищены конструкции от атмосферных осадков при выполнении работ по огнезащите строительных конструкций из древесины методом поверхностной пропитки и нанесения огнезащитных лакокрасочных покрытий?

- Что необходимо выполнить для производства работ по огнезащите строительных конструкций в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с целью выявления видимых пороков древесины, грибковых поражений, обугленности или ожогов в результате механической обработки, степени загрязнения, наличия других видов покрытий (краска, олифа и др.)?

- Может ли выполняться огнезащита деревянных конструкций, имеющих лакокрасочные и другие покрытия?

- Чем обеспечивается подготовка строительных конструкций из древесины для нанесения огнезащитного средства?

- Что устанавливается при освидетельствовании строительных конструкций из древесины?

- С какой точностью производится измерение площади подвергаемых обработке поверхностей строительных конструкций из древесины?

- При помощи мерительного инструмента какого класса производится измерение площади подвергаемых обработке поверхностей строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- На участки какой площади разбивается общая площадь подвергаемой обработке поверхности строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Кто устанавливает способы очистки поверхностей строительных конструкций из древесины от загрязнения?

- Оформляются ли итоги освидетельствования строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- В соответствии с какими требованиями определяются способы и приемы нанесения средств на защищаемую поверхность древесины?

- Что должно быть обеспечено при производстве работ по огнезащите строительных конструкций в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Чем обеспечивается огнезащита металлических строительных конструкций от воздействия повышенных температур в условиях пожара в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Когда следует выполнять огнезащиту металлических строительных конструкций в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Подлежат ли защите от коррозии металлические строительные конструкции до огнезащиты в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Какой документ следует разрабатывать на каждый вариант огнезащиты металлических строительных конструкций в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- С учетом, каких требований следует разрабатывать проект производства работ по огнезащите металлических строительных конструкций?

- Чем обеспечивается защита строительных конструкций из железобетона и других негорючих строительных материалов от воздействия повышенных температур в условиях пожара в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- В соответствии, с каким документом должна производиться огнезащита строительных конструкций из железобетона и других негорючих строительных материалов в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- На сколько групп подразделяют огнезащищенную древесину по эффективности огнезащиты?

- На сколько подгрупп подразделяется огнезащищенная древесина I группы?

- Огнезащищенная древесина I группы огнезащитной эффективности относится к:

- Огнезащищенная древесина II группы огнезащитной эффективности относится к:

- Подгруппа I А огнезащищенной древесины это:

- Подгруппа I Б огнезащищенной древесины это:

- Подгруппа I В огнезащищенной древесины это:

- Огнезащищенная древесина II группы это:

- Что необходимо указать в паспорте на огнезащищенную древесину?

- Огнезащитное покрытие для древесины это:

- Работы по огнезащите железобетонных конструкций должны производиться в соответствии с ____________ при температуре окружающей среды ______ и относительной влажности __________?

- Огнезащитная эффективность средства по металлу – это показатель эффективности средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания до достижения критической температуры ... стандартным образцом стальной конструкции с огнезащитным покрытием:

- Огнезащитная эффективность средства по древесине – это … :

- При определении огнезащитной эффективности средств по кабельной продукции образец помещают в сушильный шкаф и термостатируют в течение 120 мин при температуре:

- Результаты испытаний огнезащитной эффективности и адгезии покрытия огнезащитных лаков, красок по древесине и древесным материалам оформляют:

- Результаты испытаний на нераспространение горения и термической стойкости огнезащитных лаков, красок по кабельной продукции оформляют:

- Результаты испытаний огнезащитной эффективности и адгезии покрытия огнезащитных лаков, красок по металлу оформляют:

- Средства по кабельной продукции соответствуют требованиям СТБ 11.03.02-2010, если в результате испытаний:

Краски.

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Какой нормативный документ предъявляет требования к огнезащите строительных конструкций, изделий и материалов, устанавливает способы огнезащиты, а также порядок выполнения работ по огнезащите?

- В соответствии с каким документом при новом строительстве должна выполняться огнезащита строительных конструкций?

- Допускается ли замена предусмотренных проектной документацией огнезащитных средств?

- Какой документ составляется при разбивании общей площади подвергаемой обработке поверхности на участки в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Какие требования предъявляются к лицам, выполняющим огнезащитные работы в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- С какого возраста  допускаются лица по выполнению работ с применением огнезащитных составов в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Необходимо ли при выполнении работ с применением огнезащитных составов применять индивидуальные средства защиты в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Допускается ли слив остатков огнезащитных средств при промывке оборудования и самих огнезащитных средств в водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования?

- Сколько методов испытаний строительных материалов на горючесть согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Для чего предназначен метод испытания I строительных материалов согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Для чего предназначен метод испытания II строительных материалов согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- На сколько групп горючести, определяемые по методу II согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, подразделяются горючие строительные материалы?

- На какие группы горючести подразделяются горючие строительные материалы согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Огнезащита это:

- Огнезащитная обработка строительной конструкции это:

- Норма расхода защитного средства это:

- Антипирен это:

- СТБ 11.03.02-2010 не распространяется на огнезащитные средства:

- Горение – это …

- Тление – это … :

- Устойчивое горение – это остаточное горение материала, продолжающееся:

- Огнезащитные средства классифицируют:

- По растворимости связующего огнезащитные средства классифицируют:

- По условиям применения огнезащитные средства классифицируют:

- Каким документом внесены изменения в Положение о лицензировании отдельных видов деятельности?

- Подлежат ли лицензированию работы с применением огнезащитных составов?

- Кто имеет право получить лицензию на выполнение работ с применением огнезащитных составов??

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- При выявлении фактов невыполнения мероприятий системы контроля качества оказываемых услуг по выполнению работ с применением огнезащитных составов, лицензирующий орган…

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по выполнению работ с применением огнезащитных составов в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы с применением огнезащитных составов работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям настоящего технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации?

- На какой срок может выдаваться лицензия на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности?

- Какое минимальное количество обученных специалистов необходимо для осуществления работ с применением огнезащитных составов?

- Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий являются?

- Какие системы должны функционировать на предприятии для осуществления лицензируемой деятельности, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 г. № 450?

- Чем обеспечивается огнезащита строительных конструкций из древесины?

- При какой температуре в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций» должны выполняться работы по огнезащите строительных конструкций из древесины методом поверхностной пропитки и нанесения огнезащитных лакокрасочных покрытий?

- При какой влажности воздуха окружающей среды в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций» должны выполняться работы по огнезащите строительных конструкций из древесины методом поверхностной пропитки и нанесения огнезащитных лакокрасочных покрытий?

- Должны ли быть защищены конструкции от атмосферных осадков при выполнении работ по огнезащите строительных конструкций из древесины методом поверхностной пропитки и нанесения огнезащитных лакокрасочных покрытий?

- Что необходимо выполнить для производства работ по огнезащите строительных конструкций в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с целью выявления видимых пороков древесины, грибковых поражений, обугленности или ожогов в результате механической обработки, степени загрязнения, наличия других видов покрытий (краска, олифа и др.)?

- Может ли выполняться огнезащита деревянных конструкций, имеющих лакокрасочные и другие покрытия?

- Чем обеспечивается подготовка строительных конструкций из древесины для нанесения огнезащитного средства?

- Что устанавливается при освидетельствовании строительных конструкций из древесины?

- С какой точностью производится измерение площади подвергаемых обработке поверхностей строительных конструкций из древесины?

- При помощи мерительного инструмента какого класса производится измерение площади подвергаемых обработке поверхностей строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- На участки какой площади разбивается общая площадь подвергаемой обработке поверхности строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Кто устанавливает способы очистки поверхностей строительных конструкций из древесины от загрязнения?

- Оформляются ли итоги освидетельствования строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- В соответствии с какими требованиями определяются способы и приемы нанесения средств на защищаемую поверхность древесины?

- Что должно быть обеспечено при производстве работ по огнезащите строительных конструкций в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Чем обеспечивается огнезащита металлических строительных конструкций от воздействия повышенных температур в условиях пожара в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Когда следует выполнять огнезащиту металлических строительных конструкций в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Подлежат ли защите от коррозии металлические строительные конструкции до огнезащиты в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Какой документ следует разрабатывать на каждый вариант огнезащиты металлических строительных конструкций в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- С учетом, каких требований следует разрабатывать проект производства работ по огнезащите металлических строительных конструкций?

- Чем обеспечивается защита строительных конструкций из железобетона и других негорючих строительных материалов от воздействия повышенных температур в условиях пожара в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Возможно ли устройство подвесных потолков из огнестойких материалов для огнезащиты перекрытий и элементов бесчердачных покрытий конструкций из железобетона и других негорючих строительных материалов в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- В соответствии, с каким документом должна производиться огнезащита строительных конструкций из железобетона и других негорючих строительных материалов в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- На сколько групп подразделяют огнезащищенную древесину по эффективности огнезащиты?

- На сколько подгрупп подразделяется огнезащищенная древесина I группы?

- Огнезащищенная древесина I группы огнезащитной эффективности относится к:

- Огнезащищенная древесина II группы огнезащитной эффективности относится к:

- Подгруппа I А огнезащищенной древесины это:

- Подгруппа I Б огнезащищенной древесины это:

- Подгруппа I В огнезащищенной древесины это:

- Огнезащищенная древесина II группы это:

- Что необходимо указать в паспорте на огнезащищенную древесину?

- Огнезащитное покрытие для древесины это:

- Работы по огнезащите железобетонных конструкций должны производиться в соответствии с ____________ при температуре окружающей среды ______ и относительной влажности __________?

- НПБ 91–2004 устанавливают общие технические требования к огнезащитным средствам по:

- Работы по огнезащите железобетонных конструкций должны производиться в соответствии с технологическим регламентом производства работ:

- Испытания по определению огнезащитной эффективности железобетонных конструкций должны проводиться в:

- Для огнезащитных красок и покрытий адгезия к железобетонной конструкции должна сохраняться:

- Огнезащитное средство по железобетонным конструкциям должно сохранять свои огнезащитные свойства:

- Водопоглощение для огнезащитных красок и покрытий для железобетонных конструкций при капиллярном подсосе не должно превышать:

- Коэффициент паропроницаемости для огнезащитных красок и покрытий для железобетонных конструкций должен быть:

- Огнезащитная эффективность средств для железобетонных конструкций подразделяется на:

- Предел огнестойкости железобетонных конструкций 1 группы огнезащитной эффективности должен составлять:

- Предел огнестойкости железобетонных конструкций 3 группы огнезащитной эффективности должен составлять:

- Предел огнестойкости железобетонных конструкций 4 группы огнезащитной эффективности должен составлять:

- Адгезия огнезащитного средства к железобетонной конструкции должна определяться:

- Водопоглощение огнезащитного средства (на железобетонной конструкции) при капиллярном подсосе должна определяться:

- Коэффициент паропроницаемости огнезащитного средства (на железобетонной конструкции) должен определяться:

- Огнезащитная эффективность средства по металлу – это показатель эффективности средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания до достижения критической температуры ... стандартным образцом стальной конструкции с огнезащитным покрытием:

- Огнезащитная эффективность средства по древесине – это … :

- При определении огнезащитной эффективности средств по кабельной продукции образец помещают в сушильный шкаф и термостатируют в течение 120 мин при температуре:

- Результаты испытаний огнезащитной эффективности и адгезии покрытия огнезащитных лаков, красок по древесине и древесным материалам оформляют:

- Результаты испытаний огнезащитной эффективности и адгезии покрытия огнезащитных лаков, красок по металлу оформляют:

- Результаты испытаний на нераспространение горения и термической стойкости огнезащитных лаков, красок по кабельной продукции оформляют:

- Средства по кабельной продукции соответствуют требованиям СТБ 11.03.02-2010, если в результате испытаний:

Штукатурки.

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Какой нормативный документ предъявляет требования к огнезащите строительных конструкций, изделий и материалов, устанавливает способы огнезащиты, а также порядок выполнения работ по огнезащите?

- В соответствии с каким документом при новом строительстве должна выполняться огнезащита строительных конструкций?

- Допускается ли замена предусмотренных проектной документацией огнезащитных средств?

- Какой документ составляется при разбивании общей площади подвергаемой обработке поверхности на участки в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Какие требования предъявляются к лицам, выполняющим огнезащитные работы в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- С какого возраста  допускаются лица по выполнению работ с применением огнезащитных составов в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Необходимо ли при выполнении работ с применением огнезащитных составов применять индивидуальные средства защиты в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Допускается ли слив остатков огнезащитных средств при промывке оборудования и самих огнезащитных средств в водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования?

- Сколько методов испытаний строительных материалов на горючесть согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Для чего предназначен метод испытания I строительных материалов согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Для чего предназначен метод испытания II строительных материалов согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- На сколько групп горючести, определяемые по методу II согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, подразделяются горючие строительные материалы?

- На какие группы горючести подразделяются горючие строительные материалы согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Огнезащита это:

- Огнезащитная обработка строительной конструкции это:

- Норма расхода защитного средства это:

- Антипирен это:

- СТБ 11.03.02-2010 не распространяется на огнезащитные средства:

- Горение – это …

- Тление – это … :

- Устойчивое горение – это остаточное горение материала, продолжающееся:

- Огнезащитные средства классифицируют:

- По растворимости связующего огнезащитные средства классифицируют:

- По условиям применения огнезащитные средства классифицируют:

- Каким документом внесены изменения в Положение о лицензировании отдельных видов деятельности?

- Подлежат ли лицензированию работы с применением огнезащитных составов?

- Кто имеет право получить лицензию на выполнение работ с применением огнезащитных составов??

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- При выявлении фактов невыполнения мероприятий системы контроля качества оказываемых услуг по выполнению работ с применением огнезащитных составов, лицензирующий орган…

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по выполнению работ с применением огнезащитных составов в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы с применением огнезащитных составов работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям настоящего технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации?

- На какой срок может выдаваться лицензия на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности?

- Какое минимальное количество обученных специалистов необходимо для осуществления работ с применением огнезащитных составов?

- Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий являются?

Какие системы должны функционировать на предприятии для осуществления лицензируемой деятельности, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 г. № 450?

- Чем обеспечивается огнезащита строительных конструкций из древесины?

- Что необходимо выполнить для производства работ по огнезащите строительных конструкций в эксплуатируемых зданиях и сооружениях с целью выявления видимых пороков древесины, грибковых поражений, обугленности или ожогов в результате механической обработки, степени загрязнения, наличия других видов покрытий (краска, олифа и др.)?

- Может ли выполняться огнезащита деревянных конструкций, имеющих лакокрасочные и другие покрытия?

- Чем обеспечивается подготовка строительных конструкций из древесины для нанесения огнезащитного средства?

- Что устанавливается при освидетельствовании строительных конструкций из древесины?

- С какой точностью производится измерение площади подвергаемых обработке поверхностей строительных конструкций из древесины?

- При помощи мерительного инструмента какого класса производится измерение площади подвергаемых обработке поверхностей строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- На участки какой площади разбивается общая площадь подвергаемой обработке поверхности строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Кто устанавливает способы очистки поверхностей строительных конструкций из древесины от загрязнения?

- Оформляются ли итоги освидетельствования строительных конструкций из древесины в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- В соответствии с какими требованиями определяются способы и приемы нанесения средств на защищаемую поверхность древесины?

- Что должно быть обеспечено при производстве работ по огнезащите строительных конструкций в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Чем обеспечивается огнезащита металлических строительных конструкций от воздействия повышенных температур в условиях пожара в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Когда следует выполнять огнезащиту металлических строительных конструкций в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Подлежат ли защите от коррозии металлические строительные конструкции до огнезащиты в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Какой документ следует разрабатывать на каждый вариант огнезащиты металлических строительных конструкций в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- С учетом, каких требований следует разрабатывать проект производства работ по огнезащите металлических строительных конструкций?

- Чем обеспечивается защита строительных конструкций из железобетона и других негорючих строительных материалов от воздействия повышенных температур в условиях пожара в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Возможно ли устройство подвесных потолков из огнестойких материалов для огнезащиты перекрытий и элементов бесчердачных покрытий конструкций из железобетона и других негорючих строительных материалов в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- В соответствии, с каким документом должна производиться огнезащита строительных конструкций из железобетона и других негорючих строительных материалов в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- На сколько групп подразделяют огнезащищенную древесину по эффективности огнезащиты?

- На сколько подгрупп подразделяется огнезащищенная древесина I группы?

- Огнезащищенная древесина I группы огнезащитной эффективности относится к:

- Огнезащищенная древесина II группы огнезащитной эффективности относится к:

- Подгруппа I А огнезащищенной древесины это:

- Подгруппа I Б огнезащищенной древесины это:

- Подгруппа I В огнезащищенной древесины это:

- Огнезащищенная древесина II группы это:

- Что необходимо указать в паспорте на огнезащищенную древесину?

- Огнезащитное покрытие для древесины это:

- Работы по огнезащите железобетонных конструкций должны производиться в соответствии с ____________ при температуре окружающей среды ______ и относительной влажности __________?

- НПБ 91–2004 устанавливают общие технические требования к огнезащитным средствам по:

- Работы по огнезащите железобетонных конструкций должны производиться в соответствии с технологическим регламентом производства работ:

- Работы по огнезащите железобетонных конструкций должны производиться в соответствии с технологическим регламентом производства работ:

- Испытания по определению огнезащитной эффективности железобетонных конструкций должны проводиться в:

- Для огнезащитных красок и покрытий адгезия к железобетонной конструкции должна сохраняться:

- Огнезащитное средство по железобетонным конструкциям должно сохранять свои огнезащитные свойства:

- Водопоглощение для огнезащитных красок и покрытий для железобетонных конструкций при капиллярном подсосе не должно превышать:

- Коэффициент паропроницаемости для огнезащитных красок и покрытий для железобетонных конструкций должен быть:

- Огнезащитная эффективность средств для железобетонных конструкций подразделяется на:

- Предел огнестойкости железобетонных конструкций 1 группы огнезащитной эффективности должен составлять:

- Предел огнестойкости железобетонных конструкций 3 группы огнезащитной эффективности должен составлять:

- Предел огнестойкости железобетонных конструкций 4 группы огнезащитной эффективности должен составлять:

- Адгезия огнезащитного средства к железобетонной конструкции должна определяться:

- Водопоглощение огнезащитного средства (на железобетонной конструкции) при капиллярном подсосе должна определяться:

- Коэффициент паропроницаемости огнезащитного средства (на железобетонной конструкции) должен определяться:

- Огнезащитная эффективность средства по металлу – это показатель эффективности средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания до достижения критической температуры ... стандартным образцом стальной конструкции с огнезащитным покрытием:

- Огнезащитная эффективность средства по древесине – это … :

- Результаты испытаний огнезащитной эффективности средства и прочностных показателей огнезащищенной древесины оформляют:

- При определении огнезащитной эффективности средств по кабельной продукции образец помещают в сушильный шкаф и термостатируют в течение 120 мин при температуре:

- Средства по кабельной продукции соответствуют требованиям СТБ 11.03.02-2010, если в результате испытаний:

Пропитка для тканей.

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Какой нормативный документ предъявляет требования к огнезащите строительных конструкций, изделий и материалов, устанавливает способы огнезащиты, а также порядок выполнения работ по огнезащите?

- В соответствии с каким документом при новом строительстве должна выполняться огнезащита строительных конструкций?

- Допускается ли замена предусмотренных проектной документацией огнезащитных средств?

- Какой документ составляется при разбивании общей площади подвергаемой обработке поверхности на участки в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Какие требования предъявляются к лицам, выполняющим огнезащитные работы в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- С какого возраста  допускаются лица по выполнению работ с применением огнезащитных составов в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Необходимо ли при выполнении работ с применением огнезащитных составов применять индивидуальные средства защиты в соответствии с требованиями П2-03 к СНБ 2.02.01-98 «Огнезащита строительных конструкций»?

- Допускается ли слив остатков огнезащитных средств при промывке оборудования и самих огнезащитных средств в водоемы хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования?

- Сколько методов испытаний строительных материалов на горючесть согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Для чего предназначен метод испытания I строительных материалов согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Для чего предназначен метод испытания II строительных материалов согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- На сколько групп горючести, определяемые по методу II согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть, подразделяются горючие строительные материалы?

- На какие группы горючести подразделяются горючие строительные материалы согласно ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть?

- Огнезащита это:

- Огнезащитная обработка строительной конструкции это:

- Норма расхода защитного средства это:

- Антипирен это:

- СТБ 11.03.02-2010 не распространяется на огнезащитные средства:

- Горение – это …

- Тление – это … :

- Устойчивое горение – это остаточное горение материала, продолжающееся:

- Огнезащитные средства классифицируют:

- По растворимости связующего огнезащитные средства классифицируют:

- По условиям применения огнезащитные средства классифицируют:

- Каким документом внесены изменения в Положение о лицензировании отдельных видов деятельности?

- Подлежат ли лицензированию работы с применением огнезащитных составов?

- Кто имеет право получить лицензию на выполнение работ с применением огнезащитных составов??

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- При выявлении фактов невыполнения мероприятий системы контроля качества оказываемых услуг по выполнению работ с применением огнезащитных составов, лицензирующий орган…

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по выполнению работ с применением огнезащитных составов в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы с применением огнезащитных составов работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям настоящего технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации?

- На какой срок может выдаваться лицензия на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности?

- Какое минимальное количество обученных специалистов необходимо для осуществления работ с применением огнезащитных составов?

- Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий являются?

Какие системы должны функционировать на предприятии для осуществления лицензируемой деятельности, согласно Указу Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 г. № 450?

- Ткани с огнезащитной пропиткой не должны гореть и тлеть после выдерживания их в пламени:

- При проведении испытаний огнезащитной эффективности пропиток для тканей регистрируют: